## 市町村鏡（委託総括）
令和 | ０６ | 年度 | [14 empty] | 調 査
|  | ウエルネスタウンみつけ（プロムナード）維持管理業務委 | [11 empty] | 設計書
|  | 託 | [14 empty] | 設 計
委 託 番 号 | [9 empty] | 施 工 地
建委第８号 | [9 empty] | 見附市 美里町 地内
|  |  | 実 施 ・ 元 | [9 empty] | 変 更
設 計 額 | [11 empty] | 円 | [7 empty] | 円
契 約 額 | [11 empty] | 円 | [7 empty] | 円
(内消費税額) |  |  |  |  | ( | [6 empty] | 円 ) |  |  | ( |  |  |  |  | 円 )
|  |  |  | 委託日数 | [5 empty] | 日間 | [5 empty] | 日間( 付与日数 |  |  |  | 日間 )
委託・履行日数
|  |  |  | 又は 完成期限 |  | 07 | 年 | 03 | 月 |  | 31 | 日 |  | 完成期限 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
ウエルネスタウンみつけ維持管理業務
実 施 | [9 empty] | 変 更
①水路内清掃 L=182.5m+131.1m=313.6m、年４回
（元） |  | ②水質維持薬剤補充 N＝20kg/缶×５缶×年16回
③塩素濃度測定 年11回
設計概要 |  | ④ろ過施設点検業務 年２回 | [7 empty] | 設計概要
⑤ピット内排泥作業 年１回
新潟県見附市

## 工事数量総括
公園維持管理業務委託 工事数量総括表
仮設工における規格・数量は他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など |  |  |  |  | 規格１・規格２ | 単 位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減
公園維持管理業務委託
自然育成
式
自然育成工
式
水路工
式
水路清掃工
[6 empty] | ｍ |  | 730
水路清掃工
[6 empty] | ｍ |  | 524
水質維持薬剤補充
[6 empty] | 回 |  | 16
濃度測定
[6 empty] | 回 |  | 11
ろ渦施設点検
[6 empty] | 回 |  | 2
ピット内排泥
[6 empty] | 回 |  | 2
直接作業費
諸経費
委託価格
消費税相当額
委託費

## 総括情報表2
総 括 情 報 表
設計書名 | 実施設計書
事業名
適用単価区分 | 1 実施単価
適用単価地区 | 39 長岡⑦
単価適用日 | 0-06.03.20(0)
諸経費体系 | 0 諸経費のみの計上体系
| 当 世 代 |  | 前 世 代
委託先 | 01 業者
旅費自動積算 | 00 自動積算しない
電子成果品作成費計上 | 00 設計業務に率計上しない
労務単価の補正率 | 21 0%:補正なし
消費税率 | 04 10％
06-実施-委託-0008-当初

## 工事内訳
公園維持管理業務委託 内訳表
費目・工種・施工名称・管理費区分 |  |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
公園維持管理業務委託 | [8 empty] | X1000
| 自然育成 | [7 empty] | Y1000000040
式
|  | 自然育成工 | [6 empty] | Y2000000358
式
|  |  | 水路工 | [5 empty] | Y3000002367
式
|  |  |  | 水路清掃工 |  |  |  |  | V0000000001
プロムナード1 L=182.5ｍ×4回（年）
７月、９月、11月、３月
|  |  |  | 見積り | 730 | ｍ |  |  | 施工 第0-0001号内訳表
|  |  |  | 水路清掃工 |  |  |  |  | V0000000002
プロムナード2 L=131.1ｍ×4回（年）
７月、９月、11月、３月
|  |  |  | 見積り 0 省略 | 524 | ｍ |  |  | 施工 第0-0002号内訳表
|  |  |  | 水質維持薬剤補充 |  |  |  |  | V0000000003
プロムナード1、2 16回（年）×5缶×20kg
５月～11月、３月
|  |  |  | 見積り | 16 | 回 |  |  | 施工 第0-0003号内訳表
|  |  |  | 濃度測定 |  |  |  |  | V0000000004
プロムナード1、2
1回（５月）２回（６月～10月）
|  |  |  | 見積り | 11 | 回 |  |  | 施工 第0-0004号内訳表
|  |  |  | ろ渦施設点検 |  |  |  |  | V0000000005
プロムナード1、2
２箇所、２回（７月、３月）
|  |  |  | 見積り | 2 | 回 |  |  | 施工 第0-0005号内訳表
|  |  |  | ピット内排泥 |  |  |  |  | V0000000006
プロムナード1、2
２箇所、１回（３月）
|  |  |  | 見積り | 2 | 回 |  |  | 施工 第0-0006号内訳表
直接作業費
諸経費
委託価格
消費税相当額
委託費

## 施工内訳表
水路清掃工
プロムナード1 L=182.5ｍ×4回（年） |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年03月20日適用
７月、９月、11月、３月 | V0000000001 |  |  |  | 施工 第0-0001号内訳表
見積り |  |  |  |  | 100 ｍ 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
高圧洗浄機[工事用･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] |  |  |  |  | SK2071003
吐出量35~70L/min 圧力14.7MPa |  | 日
0 省略
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] |  |  |  |  | TLC1100001
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程10m |  | 日
計 | 100 | ｍ
小計 | 1 | ｍ
06-実施-委託-0008-当初
水路清掃工
プロムナード2 L=131.1ｍ×4回（年） |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年03月20日適用
７月、９月、11月、３月 | V0000000002 |  |  |  | 施工 第0-0002号内訳表
見積り |  |  |  |  | 100 ｍ 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
高圧洗浄機[工事用･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] |  |  |  |  | SK2071003
吐出量35~70L/min 圧力14.7MPa |  | 日
0 省略
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] |  |  |  |  | TLC1100001
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程10m |  | 日
計 | 100 | ｍ
小計 | 1 | ｍ
06-実施-委託-0008-当初
水質維持薬剤補充
プロムナード1、2 16回（年）×5缶×20kg |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年03月20日適用
５月～11月、３月 | V0000000003 |  |  |  | 施工 第0-0003号内訳表
見積り |  |  |  |  | 1 回 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
次亜塩素酸ナトリウム |  |  |  |  | F000000001
薬剤1級、20kg/缶 | 5 | 缶
見積り
小計 | 1 | 回
06-実施-委託-0008-当初
濃度測定
プロムナード1、2 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年03月20日適用
1回（５月）２回（６月～10月） | V0000000004 |  |  |  | 施工 第0-0004号内訳表
見積り |  |  |  |  | 1 回 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
小計 | 1 | 回
06-実施-委託-0008-当初
ろ渦施設点検
プロムナード1、2 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年03月20日適用
２箇所、２回（７月、３月） | V0000000005 |  |  |  | 施工 第0-0005号内訳表
見積り |  |  |  |  | 1 回 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
特殊点検整備工 |  |  |  |  | F000000020
外観、絶縁抵抗、電流値 |  | 人
見積り
特殊点検整備工 |  |  |  |  | F000000020
運転動作、水質調査 |  | 人
見積り
特殊点検整備工 |  |  |  |  | F000000020
塩素剤注入 |  | 人
見積り
車両交通費 |  |  |  |  | F000000005
| 1 | 式
見積り
機械工具損料 |  |  |  |  | F000000010
| 1 | 式
見積り
小計 | 1 | 回
06-実施-委託-0008-当初
ピット内排泥
プロムナード1、2 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年03月20日適用
２箇所、１回（３月） | V0000000006 |  |  |  | 施工 第0-0006号内訳表
見積り |  |  |  |  | 1 回 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] |  |  |  |  | SK0593001
積載質量3.1~3.5t 吸入管径75mm |  | ｈ
0 省略
汚泥処理 |  |  |  |  | F000000015
中間処理場委託（運搬費含む） | 4 | m3
汚泥 |  |  |  |  | 見積り
小計 | 1 | 回
06-実施-委託-0008-当初

## 単価入力データ一覧表①
単価入力データ一覧表①
上 位 コード | 上 位 名 称 | 第番号 | 単 価 コード | 単 価 名 称 規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称 | 単 位 | 金 額
V0000000003 | 水質維持薬剤補充 | 第0-0003号 | F000000001 | 次亜塩素酸ナトリウム | 缶
薬剤1級、20kg/缶
見積り
V0000000005 | ろ渦施設点検 | 第0-0005号 | F000000020 | 特殊点検整備工 | 人
外観、絶縁抵抗、電流値
見積り
V0000000005 | ろ渦施設点検 | 第0-0005号 | F000000020 | 特殊点検整備工 | 人
運転動作、水質調査
見積り
V0000000005 | ろ渦施設点検 | 第0-0005号 | F000000020 | 特殊点検整備工 | 人
塩素剤注入
見積り
V0000000005 | ろ渦施設点検 | 第0-0005号 | F000000005 | 車両交通費 | 式
見積り
V0000000005 | ろ渦施設点検 | 第0-0005号 | F000000010 | 機械工具損料 | 式
見積り
V0000000006 | ピット内排泥 | 第0-0006号 | F000000015 | 汚泥処理 | m3
中間処理場委託（運搬費含む）
汚泥
見積り