## 市町村鏡（工事総括）
令和 | ０６ | 年度 | [12 empty] | 調 査
|  | 今町第2処理分区 汚水桝その19 下水道新設工事 | [9 empty] | 設計書
設 計
工 事 番 号 | [8 empty] | 施 工 地
下水単工第25号 | [8 empty] | 見附市 今町4丁目 地内
|  |  | 実 施 ・ 元 | [7 empty] | 変 更
設 計 額 | [9 empty] | 円 | [7 empty] | 円
契 約 額 | [9 empty] | 円 | [7 empty] | 円
(内消費税額) |  |  |  |  | ( |  |  |  |  | 円 ) |  |  | ( |  |  |  |  | 円 )
|  |  |  | 工事日数 |  |  | 60 |  | 日間 |  |  |  |  | 日間( 付与日数 |  |  |  | 日間 )
工事・履行日数
|  |  |  | 又は 完成期限 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 完成期限 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
管路施設工
実 施 |  | 汚水桝設置及び取付管布設工 N= 1 箇所 | [6 empty] | 変 更
付帯工 N= 1 式
（元）
設計概要 | [8 empty] | 設計概要
新潟県見附市

## 利用コード一覧表２
設計図書における利用コード一覧表
設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。
※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。
１ 単価コード
・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）
労務単価 |  | Rxxxxxxxxxx | RRxxxxxxxxx | TRxxxxxxxxx
資材単価 |  | TZxxxxxxxxx | Txxxxxxxxxx | TTxxxxxxxxx | TVJxxxxxxxx | TRxxxxxxxxx | TMNxxxxxxxx | TNxxxxxxxxx | TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料 |  | TLxxxxxxxxx | Kxxxxxxxxxx | KExxxxxxxxx | TMxxxxxxxxx | TZUxxxxxxxx | Mxxxxxxxxxx | MMxxxxxxxxx
市場単価 |  | TAxxxxxxxxx | TBxxxxxxxxx | TCxxxxxxxxx | TDxxxxxxxxx | TGxxxxxxxxx | TQxxxxxxxxx
その他 |  | T9999001～T9999099※ |  | Fxxxxxxxxxx | Wxxxxxxxxxx※ | TFJAxxxxxxx※ | TYxxxxxxxxx※
東京単価 |  | RR9xxxxxxxx | TZ09xxxxxxx | TZP9xxxxxxx | TLO9xxxxxxx | MM09xxxxxxx | TQ09xxxxxxx
その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。
※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。
２ 施工コード
①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。 ※ |  |  |  |  | ②下表のコードは積算基準での表記と異なります。 ※
積算基準〔1 県版〕 |  | Sxxxxxxxxxx | SCBSxxxxxxx |  | 積算基準名 |  | 設計図書コード | 積算基準の表記
積算基準〔2 調査関係〕 |  | SAxxxxxxxxx | SBxxxxxxxxx |  | 積算基準〔1 一般土木〕全国版 |  | SWBxxxxxxxx | WBxxxxxxxxx
|  | SCxxxxxxxxx | SDxxxxxxxxx |  |  |  | SCBxxxxxxxx | CBxxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕 |  | SDHxxxxxxxx | SExxxxxxxxx |  | 積算基準〔4 公園緑地〕 |  | SWCxxxxxxxx | WCxxxxxxxxx
|  | SSHxxxxxxxx |  |  | 積算基準〔6 機械・電気通信〕 |  | SWExxxxxxxx | WExxxxxxxxx
積算基準〔4 下水道〕 |  | SWGxxxxxxxx |  |  | 積算基準〔5 建設機械損料表〕 |  | MMJxxxxxxxx | Kxxxxxxxxxx
※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６ パッケージコードの修正についてを参照してください。
③下表のコードは個別の案件で設定
名称、単価、単位等を設定 |  | S0900※ | S0901※ | SE918※
名称、労務数量等を設定 |  | SA901※ | SA902※ | SA910※ | SC900※
全ての歩掛を独自設定 |  | Vxxxxxxxxxx
※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。
３ 機械運転単価コード
各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。
積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。
SWKxxxxxxxx | 積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx | 積算基準 〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxxx | 運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxx | 積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
(SZxxxx)
４ その他コード
#0n | 所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80 | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00 | 施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000 | 工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxxx | 新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx | 共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分 | 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照
してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください｡
５ 単価入力データ一覧表について
以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。
同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。
①本表１ 単価コードのその他に記載されている単価コード。
②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。
③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。
④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。
⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。
※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。
※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。
６ パッケージコードの修正について
単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。
修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。
詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。
※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。
※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。
※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。
７ 業務委託の管理費区分
「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。
８ 業務委託における電子成果品作成費の計上について
「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。
↓選択項目 ＼ 業務区分→ |  | 測量業務委託 |  | 一般調査業務 |  | 設計業務委託
00設計業務に率計上しない |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | －
01詳細設計業務に率計上 |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | 概略設計,予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上 |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | その他の設計業務
05率計上しない |  | － |  | － |  | －
９ パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について
パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木
工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。

## 工事数量総括
＊＊本工事費＊＊ 工事数量総括表
仮設工における規格・数量は他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など | [5 empty] | 規格１・規格２ | 単 位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減
＊＊ 本工事費 ＊＊
管路
式
取付管およびます工
式
管路土工
式
管路掘削
一式
機械掘削工（小型バックホウ）
[7 empty] | ｍ３ |  | 1
管路埋戻
一式
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)
[7 empty] | m3 |  | 1
改良土(20mm以下)購入・運搬(ﾌﾟﾗﾝﾄ～現場)
[7 empty] | m3 |  | 0.6
改良土(75mm以下)購入・運搬(ﾌﾟﾗﾝﾄ～現場)
[7 empty] | m3 |  | 0.4
改良土(75mm以下)購入・運搬(ﾌﾟﾗﾝﾄ～現場)
[7 empty] | m3 |  | 0.1
発生土処理
一式
発生土運搬・処理(現場～ﾌﾟﾗﾝﾄ)
[7 empty] | m3 |  | 1
開削水替工
式
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工
日
据付･撤去工
[7 empty] | 現場 |  | 1
ます設置工
式
ます
一式
ます設置工（塩化ビニル製）
[7 empty] | 箇所 |  | 1
掃除口保護鉄蓋(ﾃﾞｻﾞｲﾝ)
[7 empty] | 組 |  | 1
取付管布設工
式
取付管
一式
取付管布設および支管取付工
[7 empty] | 箇所 |  | 1
埋設標識ｼｰﾄ
[7 empty] | m |  | 1
取付管(推進)(圧入式)
一式
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管
[7 empty] | 本 |  | 1
特殊支管
[7 empty] | 個 |  | 1
特殊接合剤
[7 empty] | ｋｇ |  | 1
取付管推進工(圧入式)
[7 empty] | ｍ |  | 4
ｺｱ抜き工及び支管取付(圧入式)
[7 empty] | 箇所 |  | 1
塩ﾋﾞ管挿入工(圧入式)
[7 empty] | ｍ |  | 4
中詰注入工(圧入式)
[7 empty] | m3 |  | 0.11
推進用鋼製さや管撤去工(圧入式)
[7 empty] | ｍ |  | 4
位置出し工
[7 empty] | 式 |  | 1
推進設備工(地上設置)
[7 empty] | 箇所 |  | 1
中詰注入設備工
[7 empty] | 箇所 |  | 1
仮設工
式
仮設工
式
交通管理工
式
交通誘導警備員
一式
交通誘導警備員B
[7 empty] | 人日 |  | 4
直接工事費
共通仮設費（率分）
共通仮設費計
純工事費
現場管理費（率分）
現場管理費計
工事原価
工事原価計
一般管理費等
一般管理費等計
工事価格
消費税相当額
工事費

## 総括情報表2
総 括 情 報 表
設計書名 | 実施設計書
事業名
適用単価区分 | 1 実施単価
適用単価地区 | 39 長岡⑦
単価適用日 | 0-06.09.20(0)
諸経費体系 | 7 下水道
| 当 世 代 |  | 前 世 代
工種区分 | 02 下水道工事(2)
施工地域区分 | 08 一般交通影響有(2)-2
現場環境改善費 | 00 なし
前払率 | 00 ０％
契約保証に係る保証 | 03 保証なし
消費税率 | 04 10％
労務単価の補正率 | 21 0%:補正なし
週休２日補正の有無 | 00 なし (対象外等)
小型車補正の有無 | 00 小型車補正なし
06-実施-下水-9999-当初

## 工事内訳
工事番号
工事名
商号又は名称・代表者名
住所
内容について説明できる者の氏名
その者の電話番号 | [5 empty] | ※本ファイルを工事費内訳書として 提出する場合、左の欄も忘れずに入力 してください。
＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表
費目・工種・施工名称・管理費区分 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＊＊ 本工事費 ＊＊ | [9 empty] | X1000
| 管路 | [8 empty] | YG000000001
式
|  | 取付管およびます工 | [7 empty] | YG000000121
式
|  |  | 管路土工 | [6 empty] | YG000000122
式
|  |  |  | 管路掘削 | [5 empty] | YG000000123
一式
[5 empty] | 機械掘削工（小型バックホウ） |  |  |  |  | SWG111040
[5 empty] | 0 省略 | 1 | ｍ３ |  |  | 施工 第0-0001号内訳表
|  |  |  | 管路埋戻 | [5 empty] | YG000000124
一式
[5 empty] | 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  |  |  |  | SWG111290
ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3
[5 empty] | 0 省略 | 1 | m3 |  |  | 施工 第0-0003号内訳表
[5 empty] | 改良土(20mm以下)購入・運搬(ﾌﾟﾗﾝﾄ～現場) |  |  |  |  | V7131
DID有 L=3.5km以下
2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3
[5 empty] | 0 省略 | 0.6 | m3 |  |  | 施工 第0-0006号内訳表
[5 empty] | 改良土(75mm以下)購入・運搬(ﾌﾟﾗﾝﾄ～現場) |  |  |  |  | V7132
DID有 L=3.5km以下
2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3
[5 empty] | 0 省略 | 0.4 | m3 |  |  | 施工 第0-0008号内訳表
[5 empty] | 改良土(75mm以下)購入・運搬(ﾌﾟﾗﾝﾄ～現場) |  |  |  |  | V7133
販売のみ DID有 L=3.5km以下
2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3
[5 empty] | 0 省略 | 0.1 | m3 |  |  | 施工 第0-0009号内訳表
|  |  |  | 発生土処理 | [5 empty] | YG000000125
一式
[5 empty] | 発生土運搬・処理(現場～ﾌﾟﾗﾝﾄ) |  |  |  |  | V7031
DID有 L=4.0km以下
2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3
[5 empty] | 0 省略 | 1 | m3 |  |  | 施工 第0-0010号内訳表
|  |  | 開削水替工 | [6 empty] | YG000000053
[5 empty] | 0 省略 |  | 式
[5 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 |  |  |  |  | SWG121050
[5 empty] | (開削水替) 0 省略 |  | 日 |  |  | 施工 第0-0013号内訳表
[5 empty] | 据付･撤去工 |  |  |  |  | SWG121100
[5 empty] | (開削水替) 0 省略 | 1 | 現場 |  |  | 施工 第0-0014号内訳表
|  |  | ます設置工 | [6 empty] | YG000000126
式
|  |  |  | ます | [5 empty] | YG000000127
一式
[5 empty] | ます設置工（塩化ビニル製） |  |  |  |  | SWG411050
ます径 200mm 5箇所未満
鋳鉄製防護蓋を設置する場合
[5 empty] | 0 省略 | 1 | 箇所 |  |  | 施工 第0-0015号内訳表
[5 empty] | 掃除口保護鉄蓋(ﾃﾞｻﾞｲﾝ) |  |  |  |  | F3024
φ200用 T-14 台座付
[5 empty] | 見積 0 省略 | 1 | 組
|  |  | 取付管布設工 | [6 empty] | YG000000128
式
|  |  |  | 取付管 | [5 empty] | YG000000129
一式
[5 empty] | 取付管布設および支管取付工 |  |  |  |  | SWG411100
管径 150mm 5箇所未満
3m未満
[5 empty] | 0 省略 | 1 | 箇所 |  |  | 施工 第0-0016号内訳表
[5 empty] | 埋設標識ｼｰﾄ |  |  |  |  | T0407
幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用
[5 empty] | 0 省略 | 1 | m
|  |  |  | 取付管(推進)(圧入式) | [5 empty] | YG000000130
一式
[5 empty] | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  |  |  |  | TN2233
一般管VP 径150 長4.0m
[5 empty] | 0 省略 | 1 | 本
[5 empty] | 特殊支管 |  |  |  |  | F7041
φ150
[5 empty] | 見積 0 省略 | 1 | 個
[5 empty] | 特殊接合剤 |  |  |  |  | F2434
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管用
[5 empty] | 見積 0 省略 | 1 | ｋｇ
[5 empty] | 取付管推進工(圧入式) |  |  |  |  | V9801
取付管φ150 さや管φ250
推進角度90°～55°,粘性土,N≦10
[5 empty] | 0 省略 | 4 | ｍ |  |  | 施工 第0-0017号内訳表
[5 empty] | ｺｱ抜き工及び支管取付(圧入式) |  |  |  |  | V98021
本管 HP管 管厚100mm未満
[5 empty] | 0 省略 | 1 | 箇所 |  |  | 施工 第0-0022号内訳表
[5 empty] | 塩ﾋﾞ管挿入工(圧入式) |  |  |  |  | V9803
取付管φ150
[5 empty] | 0 省略 | 4 | ｍ |  |  | 施工 第0-0025号内訳表
[5 empty] | 中詰注入工(圧入式) |  |  |  |  | V9804
取付管φ150 さや管φ250
[5 empty] | 0 省略 | 0.11 | m3 |  |  | 施工 第0-0026号内訳表
[5 empty] | 推進用鋼製さや管撤去工(圧入式) |  |  |  |  | V9805
鋼製さや管φ250
推進角度90°～55°,粘性土,N≦10
[5 empty] | 0 省略 | 4 | ｍ |  |  | 施工 第0-0029号内訳表
[5 empty] | 位置出し工 |  |  |  |  | V9841
土被り5.0m未満
[5 empty] | 0 省略 | 1 | 式 |  |  | 施工 第0-0030号内訳表
[5 empty] | 推進設備工(地上設置) |  |  |  |  | V9842
撤去含む
[5 empty] | 0 省略 | 1 | 箇所 |  |  | 施工 第0-0031号内訳表
[5 empty] | 中詰注入設備工 |  |  |  |  | V9844
[5 empty] | 0 省略 | 1 | 箇所 |  |  | 施工 第0-0032号内訳表
| 仮設工 | [8 empty] | YG000000443
式
|  | 仮設工 | [7 empty] | YG000000444
式
|  |  | 交通管理工 | [6 empty] | YG000002001
[5 empty] | 0 省略 |  | 式
|  |  |  | 交通誘導警備員 | [5 empty] | YG000002002
[5 empty] | 0 省略 |  | 一式
[5 empty] | 交通誘導警備員B |  |  |  |  | SWB010212
[5 empty] | 0 省略 | 4 | 人日 |  |  | 施工 第0-0033号内訳表
直接工事費
共通仮設費（率分）
共通仮設費計
純工事費
現場管理費（率分）
現場管理費計
工事原価
工事原価計
一般管理費等
一般管理費等計
工事価格
消費税相当額
工事費

## 施工内訳表
機械掘削工（小型バックホウ）
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
| SWG111040 |  |  |  | 施工 第0-0001号内訳表
100 ｍ３ 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 |  |  |  |  | SWM111040 1 施工 第0-0002号内訳表
日
0 省略
諸雑費（まるめ） |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
計 | 100 | ｍ３
小計 | 1 | ｍ３
ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 =2 ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 =2 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
06-実施-下水-9999-当初
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
| SWM111040 |  |  |  | 施工 第0-0002号内訳表
機械掘削工 |  |  |  |  | 1 日 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
運転手(特殊) |  |  |  |  | RR0114 1
人
0 省略
軽油 |  |  |  |  | TZJ6702002 1
| 23.000 | l
0 省略
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  |  |  | MMJ0201034 1
排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3 |  | 供用日
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | 日
ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 =2 ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 =2 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
06-実施-下水-9999-当初
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)
ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
| SWG111290 |  |  |  | 施工 第0-0003号内訳表
100 m3 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
購入土 |  |  |  |  | TY001613000 1
改良土として別途購入 | 133.333 | m3
0 省略
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 |  |  |  |  | SWM111190 1 施工 第0-0004号内訳表
日
0 省略
ﾀﾝﾊﾟ締固め |  |  |  |  | SCB210450 1 施工 第0-0005号内訳表
| 100.000 | m3
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
計 | 100 | m3
小計 | 1 | m3
ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 =2 ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3
埋戻土種別 =1 購入土
土質区分 =4 砂質土(普通土)
購入土規格 =3 購入土 各種
100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量 [m3]=100 100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量 [m3]
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 =2 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
ﾀﾝﾊﾟ締固め 費用の内訳 =1 全ての費用
06-実施-下水-9999-当初
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
| SWM111190 |  |  |  | 施工 第0-0004号内訳表
1 日 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
運転手(特殊) |  |  |  |  | RR0114 1
人
0 省略
軽油 |  |  |  |  | TZJ6702002 1
| 23.000 | l
0 省略
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  |  |  | MMJ0201034 1
排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3 |  | 供用日
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | 日
ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 =2 ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 =2 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
06-実施-下水-9999-当初
改良土(20mm以下)購入・運搬(ﾌﾟﾗﾝﾄ～現場)
DID有 L=3.5km以下 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3 | V7131 |  |  |  | 施工 第0-0006号内訳表
1 m3 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土砂等運搬 |  |  |  |  | SCB210110 施工 第0-0007号内訳表
| 1.11 | m3
0 省略
改良土(20mm以下) |  |  |  |  | F8051
ほぐし | 1.33 | ｍ3
見積 0 省略
小計 | 1 | m3
06-実施-下水-9999-当初
改良土(75mm以下)購入・運搬(ﾌﾟﾗﾝﾄ～現場)
DID有 L=3.5km以下 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3 | V7132 |  |  |  | 施工 第0-0008号内訳表
1 m3 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土砂等運搬 |  |  |  |  | SCB210110 施工 第0-0007号内訳表
| 1.11 | m3
0 省略
改良土(75mm以下) |  |  |  |  | F8052
ほぐし | 1.33 | ｍ3
見積 0 省略
小計 | 1 | m3
06-実施-下水-9999-当初
改良土(75mm以下)購入・運搬(ﾌﾟﾗﾝﾄ～現場)
販売のみ DID有 L=3.5km以下 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3 | V7133 |  |  |  | 施工 第0-0009号内訳表
1 m3 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土砂等運搬 |  |  |  |  | SCB210110 施工 第0-0007号内訳表
| 1.11 | m3
0 省略
改良土販売のみ(75mm以下） |  |  |  |  | F8049
ほぐし | 1.33 | ｍ3
見積 0 省略
小計 | 1 | m3
06-実施-下水-9999-当初
発生土運搬・処理(現場～ﾌﾟﾗﾝﾄ)
DID有 L=4.0km以下 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3 | V7031 |  |  |  | 施工 第0-0010号内訳表
1 m3 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
発生土運搬工 |  |  |  |  | SWG111400 施工 第0-0011号内訳表
| 1.00 | m3
(4t積級､2t積級0 省略
改良土材料受入費 |  |  |  |  | F8050
ほぐし | 1.25 | ｍ3
見積 T 処分費等
小計 | 1 | m3
06-実施-下水-9999-当初
発生土運搬工
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
| SWG111400 |  |  |  | 施工 第0-0011号内訳表
(4t積級､2t積級､機械積込み) |  |  |  |  | 10 m3 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 |  |  |  |  | SWM111250 1 施工 第0-0012号内訳表
日
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
計 | 10 | m3
小計 | 1 | m3
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 =1 2t積級
積込機種 =2 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3
DID区間の有無 =2 有
運搬距離(2t 山積 0.13m3 DID有) =7 4.0km以下
ﾀｲﾔ損耗費 =2 良好
06-実施-下水-9999-当初
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
| SWM111250 |  |  |  | 施工 第0-0012号内訳表
1 日 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
運転手(一般) |  |  |  |  | RR0115 1
人
0 省略
軽油 |  |  |  |  | TZJ6702002 1
| 21.000 | l
0 省略
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  |  |  |  | MMJ0301001 1
2t積級 |  | 供用日
0 省略
ﾀｲﾔ損耗費 |  |  |  |  | TZU0020025 1
2~3t積級 良好 供用日 |  | 供用日
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | 日
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 =1 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級
ﾀｲﾔ損耗費 =2 良好
06-実施-下水-9999-当初
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
| SWG121050 |  |  |  | 施工 第0-0013号内訳表
(開削水替) |  |  |  |  | 1 日 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] |  |  |  |  | MMJ1305002 1
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m |  | 日
0 省略
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] |  |  |  |  | MMJ1510003 1
3kVA |  | 日
0 省略
諸雑費(率+まるめ) |  |  |  |  | #71
%
0 省略
小計 | 1 | 日
排水方法 =1 作業時排水
使用電源 =2 発動発電機
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ台数 =1 1台
06-実施-下水-9999-当初
据付･撤去工
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
| SWG121100 |  |  |  | 施工 第0-0014号内訳表
(開削水替) |  |  |  |  | 1 現場 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | 現場
06-実施-下水-9999-当初
ます設置工（塩化ビニル製）
ます径 200mm 5箇所未満 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
鋳鉄製防護蓋を設置する場合 | SWG411050 |  |  |  | 施工 第0-0015号内訳表
1 箇所 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) |  |  |  |  | TQJ2001002 1
ます(径200) | 1.000 | 箇所
0 省略
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)加算額 |  |  |  |  | TQJ2001005 1
鋳鉄製防護蓋設置費 | 1.000 | 箇所
0 省略
諸雑費（まるめ） |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | 箇所
規格･仕様 =2 ます径 200mm
施工規模 =2 5箇所未満
夜間作業の補正 =1 無
加算額 =2 鋳鉄製防護蓋を設置する場合
06-実施-下水-9999-当初
取付管布設および支管取付工
管径 150mm 5箇所未満 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
3m未満 | SWG411100 |  |  |  | 施工 第0-0016号内訳表
1 箇所 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
取付管布設工および支管取付工 |  |  |  |  | TQJ2002003 1
管径150 | 1.000 | 箇所
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | 箇所
規格･仕様 =3 管径 150mm
施工規模 =2 5箇所未満
夜間作業の補正 =1 無
取付管長 =1 3m未満
本管材質 =2 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製
加算額 =1 加算額無
06-実施-下水-9999-当初
取付管推進工(圧入式)
取付管φ150 さや管φ250 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
推進角度90°～55°，粘性土，N≦10 | V9801 |  |  |  | 施工 第0-0017号内訳表
4.6 ｍ 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
0 省略
発動発電機運転 45kVA |  |  |  |  | SWM217100 施工 第0-0018号内訳表
日
0 省略
強力吸引車運転 |  |  |  |  | V9811 施工 第0-0019号内訳表
4t車 |  | 日
0 省略
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] |  |  |  |  | SK0302013
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t |  | 日
0 省略
機械器具損料 |  |  |  |  | V9813 施工 第0-0020号内訳表
推進用鋼製さや管φ250 |  | 日
0 省略
計 | 4.6 | ｍ
小計 | 1 | ｍ
06-実施-下水-9999-当初
発動発電機運転 45kVA
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
| SWM217100 |  |  |  | 施工 第0-0018号内訳表
1 日 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
軽油 |  |  |  |  | TZJ6702002 1
| 35.000 | l
0 省略
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] |  |  |  |  | TLC1110010 1
45KVA |  | 日
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | 日
06-実施-下水-9999-当初
強力吸引車運転
4t車 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
| V9811 |  |  |  | 施工 第0-0019号内訳表
1 日 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
運転手(一般) |  |  |  |  | RR0115
人
0 省略
軽油 |  |  |  |  | TZJ6702002
| 38 | l
0 省略
強力吸引車損料 |  |  |  |  | F70010
4t 135kw |  | 日
物価資料 0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1 | 式
0 省略
小計 | 1 | 日
06-実施-下水-9999-当初
機械器具損料
推進用鋼製さや管φ250 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
| V9813 |  |  |  | 施工 第0-0020号内訳表
1 日 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
推進装置損料(ｺｱ抜装置含む) |  |  |  |  | F7011
油圧ｼﾞｬｯｷ10t |  | 日
鋼製さや管径φ200～φ350 |  |  |  |  | 物価資料 0 省略
工事用高圧洗浄機損料 |  |  |  |  | F7002
3.7kw |  | 日
県機損表 0 省略
水槽損料 |  |  |  |  | F7013
鋼板製簡易水槽 3m3 |  | 日
県機損表 0 省略
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ損料 |  |  |  |  | F7014
口径50mm 楊程15m |  | 日
県機損表 0 省略
推進工損耗材料費 |  |  |  |  | V9815 施工 第0-0021号内訳表
推進用鋼製さや管φ250 |  | 日
0 省略
小計 | 1 | 日
06-実施-下水-9999-当初
推進工損耗材料費
推進用鋼製さや管φ250 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
| V9815 |  |  |  | 施工 第0-0021号内訳表
1 日 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
推進用鋼製さや管 |  |  |  |  | F7021
φ250 L=1.0m | 1.0 | ｍ
見積 0 省略
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ |  |  |  |  | F7022
φ250 | 1.0 | ｍ
見積 0 省略
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ |  |  |  |  | F7023
φ50×1.0m | 1.0 | ｍ
見積 0 省略
掘削ﾋﾞｯﾄ |  |  |  |  | F7024
φ250 | 1.0 | ｍ
見積 0 省略
ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ |  |  |  |  | F7025
φ50 | 1.0 | ｍ
見積 0 省略
ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ |  |  |  |  | F7026
φ250 | 1.0 | ｍ
見積 0 省略
＊＊１日当り＊＊ |  |  |  |  | +00
日
小計 | 1 | 日
06-実施-下水-9999-当初
ｺｱ抜き工及び支管取付(圧入式)
本管 HP管 管厚100mm未満 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
| V98021 |  |  |  | 施工 第0-0022号内訳表
1 箇所 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
0 省略
特殊取付加工 |  |  |  |  | V9821 施工 第0-0023号内訳表
| 1 | 箇所
0 省略
ｺｱﾋﾞｯﾄ |  |  |  |  | F7031
φ150 塩ﾋﾞ管用ﾎｰﾙｶｯﾀｰ | 0.1 | 個
見積 0 省略
発動発電機運転 45kVA |  |  |  |  | SWM217100 施工 第0-0018号内訳表
日
0 省略
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] |  |  |  |  | SK0302013
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t |  | 日
0 省略
機械器具損料 |  |  |  |  | V9822 施工 第0-0024号内訳表
ｺｱ抜き工 |  | 日
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1 | 式
0 省略
小計 | 1 | 箇所
06-実施-下水-9999-当初
特殊取付加工
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
| V9821 |  |  |  | 施工 第0-0023号内訳表
1 箇所 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1 | 式
0 省略
小計 | 1 | 箇所
06-実施-下水-9999-当初
機械器具損料
ｺｱ抜き工 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
| V9822 |  |  |  | 施工 第0-0024号内訳表
1 日 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
推進装置損料(ｺｱ抜装置含む) |  |  |  |  | F7011 1
油圧ｼﾞｬｯｷ10t |  | 日
鋼製さや管径φ200～φ350 |  |  |  |  | 物価資料 0 省略
損耗材料費 |  |  |  |  | #01
％
0 省略
小計 | 1 | 日
06-実施-下水-9999-当初
塩ﾋﾞ管挿入工(圧入式)
取付管φ150 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
| V9803 |  |  |  | 施工 第0-0025号内訳表
10.4 ｍ 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
0 省略
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] |  |  |  |  | SK0302013
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t |  | 日
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1 | 式
0 省略
計 | 10.4 | ｍ
小計 | 1 | ｍ
06-実施-下水-9999-当初
中詰注入工(圧入式)
取付管φ150 さや管φ250 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
| V9804 |  |  |  | 施工 第0-0026号内訳表
3 m3 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
0 省略
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型単筒] |  |  |  |  | MMJ0571002 1
吐出量 30~70L/分 |  | 日
0 省略
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] |  |  |  |  | MMJ0572007 1
撹拌容量200L×2槽 |  | 日
0 省略
発動発電機運転 25kVA |  |  |  |  | SWM217300 施工 第0-0027号内訳表
日
0 省略
注入材材料費 |  |  |  |  | V9831 施工 第0-0028号内訳表
中詰注入工 | 3.0 | m3
0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #71
％
0 省略
計 | 3 | m3
小計 | 1 | m3
06-実施-下水-9999-当初
発動発電機運転 25kVA
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
| SWM217300 |  |  |  | 施工 第0-0027号内訳表
1 日 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
軽油 |  |  |  |  | TZJ6702002 1
| 19.000 | l
0 省略
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] |  |  |  |  | TLC1110008 1
25KVA |  | 日
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | 日
06-実施-下水-9999-当初
注入材材料費
中詰注入工 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
| V9831 |  |  |  | 施工 第0-0028号内訳表
1 m3 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) |  |  |  |  | TZJ2002006
25kg袋入 | 0.5 | t
0 省略
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ |  |  |  |  | T5259
#200 | 0.1 | t
0 省略
水 |  |  |  |  | W0001
| 0.8 | m3
0 省略
小計 | 1 | m3
06-実施-下水-9999-当初
推進用鋼製さや管撤去工(圧入式)
鋼製さや管φ250 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
推進角度90°～55°，粘性土，N≦10 | V9805 |  |  |  | 施工 第0-0029号内訳表
13.5 ｍ 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
0 省略
発動発電機運転 45kVA |  |  |  |  | SWM217100 施工 第0-0018号内訳表
日
0 省略
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] |  |  |  |  | SK0302013
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t |  | 日
0 省略
推進装置損料(ｺｱ抜装置含む) |  |  |  |  | F7011
油圧ｼﾞｬｯｷ10t |  | 日
鋼製さや管径φ200～φ350 |  |  |  |  | 物価資料 0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1 | 式
0 省略
計 | 13.5 | ｍ
小計 | 1 | ｍ
06-実施-下水-9999-当初
位置出し工
土被り5.0m未満 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
| V9841 |  |  |  | 施工 第0-0030号内訳表
1 式 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
0 省略
発動発電機運転 45kVA |  |  |  |  | SWM217100 施工 第0-0018号内訳表
日
0 省略
送風機損料 |  |  |  |  | TFJA2605049
運転1日当り機械損料 |  | 日
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1 | 式
0 省略
小計 | 1 | 式
06-実施-下水-9999-当初
推進設備工(地上設置)
撤去含む |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
| V9842 |  |  |  | 施工 第0-0031号内訳表
1 箇所 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
0 省略
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] |  |  |  |  | SK0302013
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t |  | 日
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1 | 式
0 省略
小計 | 1 | 箇所
06-実施-下水-9999-当初
中詰注入設備工
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
| V9844 |  |  |  | 施工 第0-0032号内訳表
1 箇所 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
0 省略
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] |  |  |  |  | SK0302013
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t |  | 日
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1 | 式
0 省略
小計 | 1 | 箇所
06-実施-下水-9999-当初
交通誘導警備員B
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年09月20日適用
| SWB010212 |  |  |  | 施工 第0-0033号内訳表
1 人日 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
交通誘導警備員B |  |  |  |  | RR0804 1
人
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | 人日
06-実施-下水-9999-当初

## 施工Ｐ
ﾀﾝﾊﾟ締固め | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年09月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB210450 |  | 施工 第0-0005号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 1.31% 労務構成比： 96.83% 材料構成比： 1.86% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 1，487.2
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(長岡⑦ ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ |  |  | タンパ及びランマ |  | TLC1180001
| 質量 60~80kg | 1.31% |  | 質量 ６０～８０ｋｇ |  | TL091180001
円／日
R1t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 51.85% |  |  |  | RR9101
円／人
R2t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 44.98% |  |  |  | RR9102
円／人
Z1t' | ｶﾞｿﾘﾝ |  |  | ガソリン |  | TZJ6704001
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | 1.86% |  | レギュラー |  | TZ096704001
円／L
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' Rr
＋[────×──────＋────×──────]×─────────
100 R1t 100 R2t R1r ＋ R2r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
06-実施-下水-9999-当初
土砂等運搬 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年09月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB210110 |  | 施工 第0-0007号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 19.19% 労務構成比： 71.06% 材料構成比： 9.75% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 2，672.9
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(長岡⑦ ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  | MPM03010010
| 2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) | 19.19% |  | 2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) |  | MPM93010010
円／供用日
R1t' | 運転手(一般) |  |  | 運転手（一般） |  | RR0115
|  | 71.06% |  |  |  | RR9115
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
|  | 9.75% |  |  |  | TZ096702002
円／L
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
土砂等発生現場 =2 小規模
積込機種･規格 =6 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)
土質 =1 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
DID区間の有無 =2 有り
運搬距離(km)(DID区間有) =6 3.5km以下
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' Rr
＋[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
06-実施-下水-9999-当初

## 単価入力データ一覧表①
単価入力データ一覧表①
上 位 コード | 上 位 名 称 | 第番号 | 単 価 コード | 単 価 名 称 規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称 | 単 位 | 金 額
YG000000127 | ます |  | F3024 | 掃除口保護鉄蓋(ﾃﾞｻﾞｲﾝ) | 組
φ200用 T-14 台座付
見積
YG000000130 | 取付管(推進)(圧入式) |  | F7041 | 特殊支管 | 個
φ150
見積
YG000000130 | 取付管(推進)(圧入式) |  | F2434 | 特殊接合剤 | ｋｇ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管用
見積
V7131 | 改良土(20mm以下)購入・運搬(ﾌﾟﾗﾝﾄ～現場) | 第0-0006号 | F8051 | 改良土(20mm以下) | ｍ3
ほぐし
見積
V7132 | 改良土(75mm以下)購入・運搬(ﾌﾟﾗﾝﾄ～現場) | 第0-0008号 | F8052 | 改良土(75mm以下) | ｍ3
ほぐし
見積
V7133 | 改良土(75mm以下)購入・運搬(ﾌﾟﾗﾝﾄ～現場) | 第0-0009号 | F8049 | 改良土販売のみ(75mm以下） | ｍ3
ほぐし
見積
V7031 | 発生土運搬・処理(現場～ﾌﾟﾗﾝﾄ) | 第0-0010号 | F8050 | 改良土材料受入費 | ｍ3
ほぐし
見積
V9801 | 取付管推進工(圧入式) | 第0-0017号 | F70010 | 強力吸引車損料 | 日
4t 135kw
物価資料
V9801 | 取付管推進工(圧入式) | 第0-0017号 | F7021 | 推進用鋼製さや管 | ｍ
φ250 L=1.0m
見積
V9801 | 取付管推進工(圧入式) | 第0-0017号 | F7022 | ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ | ｍ
φ250
見積
V9801 | 取付管推進工(圧入式) | 第0-0017号 | F7023 | ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ | ｍ
φ50×1.0m
見積
V9801 | 取付管推進工(圧入式) | 第0-0017号 | F7024 | 掘削ﾋﾞｯﾄ | ｍ
φ250
見積
V9801 | 取付管推進工(圧入式) | 第0-0017号 | F7025 | ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ | ｍ
φ50
見積
V9801 | 取付管推進工(圧入式) | 第0-0017号 | F7026 | ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ | ｍ
φ250
見積
V9801 | 取付管推進工(圧入式) | 第0-0017号 | F7011 | 推進装置損料(ｺｱ抜装置含む) | 日
油圧ｼﾞｬｯｷ10t
鋼製さや管径φ200～φ350
物価資料
V9801 | 取付管推進工(圧入式) | 第0-0017号 | F7002 | 工事用高圧洗浄機損料 | 日
3.7kw
県機損表
V9801 | 取付管推進工(圧入式) | 第0-0017号 | F7013 | 水槽損料 | 日
鋼板製簡易水槽 3m3
県機損表
V9801 | 取付管推進工(圧入式) | 第0-0017号 | F7014 | 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ損料 | 日
口径50mm 楊程15m
県機損表
V98021 | ｺｱ抜き工及び支管取付(圧入式) | 第0-0022号 | F7011 | 推進装置損料(ｺｱ抜装置含む) | 日
油圧ｼﾞｬｯｷ10t
鋼製さや管径φ200～φ350
物価資料
V98021 | ｺｱ抜き工及び支管取付(圧入式) | 第0-0022号 | F7031 | ｺｱﾋﾞｯﾄ | 個
φ150 塩ﾋﾞ管用ﾎｰﾙｶｯﾀｰ
見積
V9804 | 中詰注入工(圧入式) | 第0-0026号 | W0001 | 水 | m3
V9805 | 推進用鋼製さや管撤去工(圧入式) | 第0-0029号 | F7011 | 推進装置損料(ｺｱ抜装置含む) | 日
油圧ｼﾞｬｯｷ10t
鋼製さや管径φ200～φ350
物価資料
V9841 | 位置出し工 | 第0-0030号 | TFJA2605049 | 送風機損料 | 日
運転1日当り機械損料

## 単価入力データ一覧表②
単価入力データ一覧表②
上 位 コード | 上 位 名 称 | 第番号 | 単 価 コード | 単 価 名 称 規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称 | 単 位 | 金 額
SWG111290 | 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 第0-0003号 | TY001613000 | 購入土 | m3
改良土として別途購入