## 市町村鏡（委託総括）
令和 | ０７ | 年度 | [14 empty] | 調 査
|  | ウエルネスタウンみつけ（プロムナード）維持管理業務委 | [11 empty] | 設計書
|  | 託 | [14 empty] | 設 計
委 託 番 号 | [9 empty] | 施 工 地
建委第 ８ 号 | [9 empty] | 見附市 美里町 地内
|  |  | 実 施 ・ 元 | [9 empty] | 変 更
設 計 額 | [11 empty] | 円 | [7 empty] | 円
契 約 額 | [11 empty] | 円 | [7 empty] | 円
(内消費税額) |  |  |  |  | ( | [6 empty] | 円 ) |  |  | ( |  |  |  |  | 円 )
|  |  |  | 委託日数 | [5 empty] | 日間 | [5 empty] | 日間( 付与日数 |  |  |  | 日間 )
委託・履行日数
|  |  |  | 又は 完成期限 |  | 08 | 年 | 03 | 月 |  | 31 | 日 |  | 完成期限 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
＝ウエルネスタウンみつけ維持管理業務
実 施 | [9 empty] | 変 更
①水路内清掃L=182.5m+131.1m=313.6m、年４回
（元） |  | ②水質維持薬剤補充N=20Kg/缶×5缶×年16回
③塩素濃度測定 年11回
設計概要 |  | ④ろ過施設点検業務 年２回 | [7 empty] | 設計概要
⑤ピット内排泥作業 年１回
新潟県見附市

## 利用コード一覧表２
設計図書における利用コード一覧表
設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。
※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。
１ 単価コード
・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）
労務単価 |  | Rxxxxxxxxxx | RRxxxxxxxxx | TRxxxxxxxxx
資材単価 |  | TZxxxxxxxxx | Txxxxxxxxxx | TTxxxxxxxxx | TVJxxxxxxxx | TRxxxxxxxxx | TMNxxxxxxxx | TNxxxxxxxxx | TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料 |  | TLxxxxxxxxx | Kxxxxxxxxxx | KExxxxxxxxx | TMxxxxxxxxx | TZUxxxxxxxx | Mxxxxxxxxxx | MMxxxxxxxxx
市場単価 |  | TAxxxxxxxxx | TBxxxxxxxxx | TCxxxxxxxxx | TDxxxxxxxxx | TGxxxxxxxxx | TQxxxxxxxxx
その他 |  | T9999001～T9999099※ |  | Fxxxxxxxxxx | Wxxxxxxxxxx※ | TFJAxxxxxxx※ | TYxxxxxxxxx※
東京単価 |  | RR9xxxxxxxx | TZ09xxxxxxx | TZP9xxxxxxx | TLO9xxxxxxx | MM09xxxxxxx | TQ09xxxxxxx
その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。
※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。
２ 施工コード
①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。 ※ |  |  |  |  | ②下表のコードは積算基準での表記と異なります。 ※
積算基準〔1 県版〕 |  | Sxxxxxxxxxx | SCBSxxxxxxx |  | 積算基準名 |  | 設計図書コード | 積算基準の表記
積算基準〔2 調査関係〕 |  | SAxxxxxxxxx | SBxxxxxxxxx |  | 積算基準〔1 一般土木〕全国版 |  | SWBxxxxxxxx | WBxxxxxxxxx
|  | SCxxxxxxxxx | SDxxxxxxxxx |  |  |  | SCBxxxxxxxx | CBxxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕 |  | SDHxxxxxxxx | SExxxxxxxxx |  | 積算基準〔4 公園緑地〕 |  | SWCxxxxxxxx | WCxxxxxxxxx
|  | SSHxxxxxxxx |  |  | 積算基準〔6 機械・電気通信〕 |  | SWExxxxxxxx | WExxxxxxxxx
積算基準〔4 下水道〕 |  | SWGxxxxxxxx |  |  | 積算基準〔5 建設機械損料表〕 |  | MMJxxxxxxxx | Kxxxxxxxxxx
※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６ パッケージコードの修正についてを参照してください。
③下表のコードは個別の案件で設定
名称、単価、単位等を設定 |  | S0900※ | S0901※ | SE918※
名称、労務数量等を設定 |  | SA901※ | SA902※ | SA910※ | SC900※
全ての歩掛を独自設定 |  | Vxxxxxxxxxx
※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。
３ 機械運転単価コード
各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。
積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。
SWKxxxxxxxx | 積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx | 積算基準 〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxxx | 運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxx | 積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
(SZxxxx)
４ その他コード
#0n | 所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80 | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00 | 施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000 | 工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxxx | 新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx | 共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分 | 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照
してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください｡
５ 単価入力データ一覧表について
以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。
同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。
①本表１ 単価コードのその他に記載されている単価コード。
②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。
③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。
④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。
⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。
※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。
※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。
６ パッケージコードの修正について
単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。
修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。
詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。
※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。
※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。
※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。
７ 業務委託の管理費区分
「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。
８ 業務委託における電子成果品作成費の計上について
「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。
↓選択項目 ＼ 業務区分→ |  | 測量業務委託 |  | 一般調査業務 |  | 設計業務委託
00設計業務に率計上しない |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | －
01詳細設計業務に率計上 |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | 概略設計,予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上 |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | その他の設計業務
05率計上しない |  | － |  | － |  | －
９ パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について
パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木
工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。

## 工事数量総括
公園維持管理業務委託 工事数量総括表
仮設工における規格・数量は他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など |  |  |  |  | 規格１・規格２ | 単 位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減
公園維持管理業務委託
自然育成
式
自然育成工
式
水路工
式
水路清掃工
[6 empty] | ｍ |  | 730
水路清掃工
[6 empty] | ｍ |  | 524
水質維持薬剤補充
[6 empty] | 回 |  | 16
濃度測定
[6 empty] | 回 |  | 11
ろ渦施設点検
[6 empty] | 回 |  | 2
ピット内排泥
[6 empty] | 回 |  | 2
直接作業費
諸経費
委託価格
消費税相当額
委託費

## 総括情報表2
総 括 情 報 表
設計書名 | 実施設計書
事業名
適用単価区分 | 1 実施単価
適用単価地区 | 39 長岡⑦
単価適用日 | 0-07.03.20(0)
諸経費体系 | 0 諸経費のみの計上体系
| 当 世 代 |  | 前 世 代
委託先 | 01 業者
電子成果品作成費計上 | 00 設計業務に率計上しない
労務単価の補正率 | 21 0%:補正なし
消費税率 | 04 10％
06-実施-委託-0008-当初

## 工事内訳
工事番号
工事名
商号又は名称・代表者名
住所
内容について説明できる者の氏名
その者の電話番号 |  |  |  |  | ※本ファイルを工事費内訳書として 提出する場合、左の欄も忘れずに入力 してください。
公園維持管理業務委託 内訳表
費目・工種・施工名称・管理費区分 |  |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
公園維持管理業務委託 | [8 empty] | X1000
| 自然育成 | [7 empty] | Y1000000040
式
|  | 自然育成工 | [6 empty] | Y2000000358
式
|  |  | 水路工 | [5 empty] | Y3000002367
式
|  |  |  | 水路清掃工 |  |  |  |  | V0000000001
プロムナード1 L=182.5ｍ×4回（年）
７月、９月、11月、３月
|  |  |  | 見積り | 730 | ｍ |  |  | 施工 第0-0001号内訳表
|  |  |  | 水路清掃工 |  |  |  |  | V0000000002
プロムナード2 L=131.1ｍ×4回（年）
７月、９月、11月、３月
|  |  |  | 見積り 0 省略 | 524 | ｍ |  |  | 施工 第0-0002号内訳表
|  |  |  | 水質維持薬剤補充 |  |  |  |  | V0000000003
プロムナード1、2 16回（年）×5缶×20kg
５月～11月、３月
|  |  |  | 見積り | 16 | 回 |  |  | 施工 第0-0003号内訳表
|  |  |  | 濃度測定 |  |  |  |  | V0000000004
プロムナード1、2
1回（５月）２回（６月～10月）
|  |  |  | 見積り | 11 | 回 |  |  | 施工 第0-0004号内訳表
|  |  |  | ろ渦施設点検 |  |  |  |  | V0000000005
プロムナード1、2
２箇所、２回（７月、３月）
|  |  |  | 見積り | 2 | 回 |  |  | 施工 第0-0005号内訳表
|  |  |  | ピット内排泥 |  |  |  |  | V0000000006
プロムナード1、2
２箇所、１回（３月）
|  |  |  | 見積り | 2 | 回 |  |  | 施工 第0-0006号内訳表
直接作業費
諸経費
委託価格
消費税相当額
委託費

## 施工内訳表
水路清掃工
プロムナード1 L=182.5ｍ×4回（年） |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年03月20日適用
７月、９月、11月、３月 | V0000000001 |  |  |  | 施工 第0-0001号内訳表
見積り |  |  |  |  | 100 ｍ 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
高圧洗浄機[工事用･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] |  |  |  |  | SK2071003
吐出量35~70L/min 圧力14.7MPa |  | 日
0 省略
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] |  |  |  |  | TLC1100001
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程10m |  | 日
計 | 100 | ｍ
小計 | 1 | ｍ
06-実施-委託-0008-当初
水路清掃工
プロムナード2 L=131.1ｍ×4回（年） |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年03月20日適用
７月、９月、11月、３月 | V0000000002 |  |  |  | 施工 第0-0002号内訳表
見積り |  |  |  |  | 100 ｍ 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
高圧洗浄機[工事用･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] |  |  |  |  | SK2071003
吐出量35~70L/min 圧力14.7MPa |  | 日
0 省略
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] |  |  |  |  | TLC1100001
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程10m |  | 日
計 | 100 | ｍ
小計 | 1 | ｍ
06-実施-委託-0008-当初
水質維持薬剤補充
プロムナード1、2 16回（年）×5缶×20kg |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年03月20日適用
５月～11月、３月 | V0000000003 |  |  |  | 施工 第0-0003号内訳表
見積り |  |  |  |  | 1 回 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
次亜塩素酸ナトリウム |  |  |  |  | F000000001
薬剤1級、20kg/缶 | 5 | 缶
見積り
小計 | 1 | 回
06-実施-委託-0008-当初
濃度測定
プロムナード1、2 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年03月20日適用
1回（５月）２回（６月～10月） | V0000000004 |  |  |  | 施工 第0-0004号内訳表
見積り |  |  |  |  | 1 回 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
小計 | 1 | 回
06-実施-委託-0008-当初
ろ渦施設点検
プロムナード1、2 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年03月20日適用
２箇所、２回（７月、３月） | V0000000005 |  |  |  | 施工 第0-0005号内訳表
見積り |  |  |  |  | 1 回 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
特殊点検整備工 |  |  |  |  | F000000020
外観、絶縁抵抗、電流値 |  | 人
見積り
特殊点検整備工 |  |  |  |  | F000000020
運転動作、水質調査 |  | 人
見積り
特殊点検整備工 |  |  |  |  | F000000020
塩素剤注入 |  | 人
見積り
車両交通費 |  |  |  |  | F000000005
| 1 | 式
見積り
機械工具損料 |  |  |  |  | F000000010
| 1 | 式
見積り
小計 | 1 | 回
06-実施-委託-0008-当初
ピット内排泥
プロムナード1、2 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年03月20日適用
２箇所、１回（３月） | V0000000006 |  |  |  | 施工 第0-0006号内訳表
見積り |  |  |  |  | 1 回 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] |  |  |  |  | SK0593001
積載質量3.1~3.5t 吸入管径75mm |  | ｈ
0 省略
汚泥処理 |  |  |  |  | F000000015
中間処理場委託（運搬費含む） | 4 | m3
汚泥 |  |  |  |  | 見積り
小計 | 1 | 回
06-実施-委託-0008-当初

## 単価入力データ一覧表①
単価入力データ一覧表①
上 位 コード | 上 位 名 称 | 第番号 | 単 価 コード | 単 価 名 称 規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称 | 単 位 | 金 額
V0000000003 | 水質維持薬剤補充 | 第0-0003号 | F000000001 | 次亜塩素酸ナトリウム | 缶
薬剤1級、20kg/缶
見積り
V0000000005 | ろ渦施設点検 | 第0-0005号 | F000000020 | 特殊点検整備工 | 人
外観、絶縁抵抗、電流値
見積り
V0000000005 | ろ渦施設点検 | 第0-0005号 | F000000020 | 特殊点検整備工 | 人
運転動作、水質調査
見積り
V0000000005 | ろ渦施設点検 | 第0-0005号 | F000000020 | 特殊点検整備工 | 人
塩素剤注入
見積り
V0000000005 | ろ渦施設点検 | 第0-0005号 | F000000005 | 車両交通費 | 式
見積り
V0000000005 | ろ渦施設点検 | 第0-0005号 | F000000010 | 機械工具損料 | 式
見積り
V0000000006 | ピット内排泥 | 第0-0006号 | F000000015 | 汚泥処理 | m3
中間処理場委託（運搬費含む）
汚泥
見積り