## 市町村鏡（工事総括）
令和 | ０７ | 年度 | [11 empty] | 調 査
|  | 消雪施設点検調整業務委託 | [8 empty] | 設計書
設 計
工 事 番 号 | [7 empty] | 施 工 地
建委第24号 | [7 empty] | 見附市 柳橋町ほか 地内
|  |  | 実 施 ・ 元 | [6 empty] | 変 更
設 計 額 | [8 empty] | 円 | [7 empty] | 円
契 約 額 | [8 empty] | 円 | [7 empty] | 円
(内消費税額) |  |  |  |  | ( |  |  |  | 円 ) |  |  | ( |  |  |  |  | 円 )
|  |  |  | 工事日数 |  |  |  | 日間 |  |  |  |  | 日間( 付与日数 |  |  |  | 日間 )
工事・履行日数
|  |  |  | 又は 完成期限 |  | 年 | 月 |  | 日 |  | 完成期限 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
消雪施設点検調整業務
実 施 |  | 消雪パイプ点検・調整 L=2,420m | [5 empty] | 変 更
ポンプ及び電気設備点検 N=5施設
（元） |  | 巡回 N=6施設
設計概要 | [7 empty] | 設計概要

## 利用コード一覧表２
設計図書における利用コード一覧表
設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。
※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。
１ 単価コード
・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）
労務単価 |  | Rxxxxxxxxxx | RRxxxxxxxxx | TRxxxxxxxxx
資材単価 |  | TZxxxxxxxxx | Txxxxxxxxxx | TTxxxxxxxxx | TVJxxxxxxxx | TRxxxxxxxxx | TMNxxxxxxxx | TNxxxxxxxxx | TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料 |  | TLxxxxxxxxx | Kxxxxxxxxxx | KExxxxxxxxx | TMxxxxxxxxx | TZUxxxxxxxx | Mxxxxxxxxxx | MMxxxxxxxxx
市場単価 |  | TAxxxxxxxxx | TBxxxxxxxxx | TCxxxxxxxxx | TDxxxxxxxxx | TGxxxxxxxxx | TQxxxxxxxxx
その他 |  | T9999001～T9999099※ |  | Fxxxxxxxxxx | Wxxxxxxxxxx※ | TFJAxxxxxxx※ | TYxxxxxxxxx※
東京単価 |  | RR9xxxxxxxx | TZ09xxxxxxx | TZP9xxxxxxx | TLO9xxxxxxx | MM09xxxxxxx | TQ09xxxxxxx
その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。
※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。
２ 施工コード
①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。 ※ |  |  |  |  | ②下表のコードは積算基準での表記と異なります。 ※
積算基準〔1 県版〕 |  | Sxxxxxxxxxx | SCBSxxxxxxx |  | 積算基準名 |  | 設計図書コード | 積算基準の表記
積算基準〔2 調査関係〕 |  | SAxxxxxxxxx | SBxxxxxxxxx |  | 積算基準〔1 一般土木〕全国版 |  | SWBxxxxxxxx | WBxxxxxxxxx
|  | SCxxxxxxxxx | SDxxxxxxxxx |  |  |  | SCBxxxxxxxx | CBxxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕 |  | SDHxxxxxxxx | SExxxxxxxxx |  | 積算基準〔4 公園緑地〕 |  | SWCxxxxxxxx | WCxxxxxxxxx
|  | SSHxxxxxxxx |  |  | 積算基準〔6 機械・電気通信〕 |  | SWExxxxxxxx | WExxxxxxxxx
積算基準〔4 下水道〕 |  | SWGxxxxxxxx |  |  | 積算基準〔5 建設機械損料表〕 |  | MMJxxxxxxxx | Kxxxxxxxxxx
※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６ パッケージコードの修正についてを参照してください。
③下表のコードは個別の案件で設定
名称、単価、単位等を設定 |  | S0900※ | S0901※ | SE918※
名称、労務数量等を設定 |  | SA901※ | SA902※ | SA910※ | SC900※
全ての歩掛を独自設定 |  | Vxxxxxxxxxx
※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。
３ 機械運転単価コード
各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。
積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。
SWKxxxxxxxx | 積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx | 積算基準 〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxxx | 運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxx | 積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
(SZxxxx)
４ その他コード
#0n | 所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80 | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00 | 施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000 | 工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxxx | 新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx | 共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分 | 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照
してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください｡
５ 単価入力データ一覧表について
以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。
同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。
①本表１ 単価コードのその他に記載されている単価コード。
②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。
③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。
④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。
⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。
※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。
※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。
６ パッケージコードの修正について
単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。
修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。
詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。
※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。
※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。
※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。
７ 業務委託の管理費区分
「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。
８ 業務委託における電子成果品作成費の計上について
「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。
↓選択項目 ＼ 業務区分→ |  | 測量業務委託 |  | 一般調査業務 |  | 設計業務委託
00設計業務に率計上しない |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | －
01詳細設計業務に率計上 |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | 概略設計,予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上 |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | その他の設計業務
05率計上しない |  | － |  | － |  | －
９ パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について
パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木
工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。

## 工事数量総括
＊＊本工事費＊＊ 工事数量総括表
仮設工における規格・数量は他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など | [5 empty] | 規格１・規格２ | 単 位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減
＊＊ 本工事費 ＊＊
道路維持
式
冬期対策施設工
式
消雪施設点検調整工
式
消雪施設点検調整
一式
消雪ﾊﾟｲﾌﾟ点検・調整(ﾉｽﾞﾙ調整)
[7 empty] | ｍ |  | 2,420
ﾎﾟﾝﾌﾟ及び電気設備点検
一式
ﾎﾟﾝﾌﾟ及び電気設備点検
[7 empty] | 箇所 |  | 5
消雪施設の巡回
一式
巡回
[7 empty] | 施設 |  | 6
仮設工
式
交通管理工
式
交通誘導警備員
一式
交通誘導警備員B
[7 empty] | 人日 |  | 4
直接工事費
共通仮設費（率分）
共通仮設費計
純工事費
現場管理費（率分）
現場管理費計
工事原価
工事原価計
一般管理費等
一般管理費等計
工事価格
消費税相当額
工事費

## 総括情報表2
総 括 情 報 表
設計書名 | 実施設計書
事業名
適用単価区分 | 1 実施単価
適用単価地区 | 39 長岡⑦
単価適用日 | 0-07.09.20(0)
諸経費体系 | 1 一般土木
| 当 世 代 |  | 前 世 代
工種区分 | 13 道路維持工事
施工地域区分 | 04 一般交通影響有(1)-1
現場環境改善費 | 00 なし
前払率 | 40 ４０％
契約保証に係る保証 | 03 保証なし
消費税率 | 04 10％
労務単価の補正率 | 21 0%:補正なし
週休２日補正の有無 | 00 なし (対象外等)
ICT3D出来形･納品補正 | 00 なし(R02.10.20～)
小型車補正 | 00 小型車補正なし
07-実施-一般-8888-当初

## 工事内訳
＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表
費目・工種・施工名称・管理費区分 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＊＊ 本工事費 ＊＊ | [9 empty] | X1000
| 道路維持 | [8 empty] | Y1000000031
式
|  | 冬期対策施設工 | [7 empty] | Y2000000289
式
|  |  | 消雪施設点検調整工 | [6 empty] | Y3900000001
[5 empty] | 0 省略 |  | 式
|  |  |  | 消雪施設点検調整 | [5 empty] | Y4900000001
[5 empty] | 0 省略 |  | 一式
[5 empty] | 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ点検・調整(ﾉｽﾞﾙ調整) |  |  |  |  | V1001
(1ｼｰｽﾞﾝ)
[5 empty] | 0 省略 | 2420 | ｍ |  |  | 施工 第0-0001号内訳表
|  |  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ及び電気設備点検 | [5 empty] | Y4900000002
[5 empty] | 0 省略 |  | 一式
[5 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ及び電気設備点検 |  |  |  |  | V1101
(1ｼｰｽﾞﾝ)
[5 empty] | 0 省略 | 5 | 箇所 |  |  | 施工 第0-0003号内訳表
|  |  |  | 消雪施設の巡回 | [5 empty] | Y4900000003
[5 empty] | 0 省略 |  | 一式
[5 empty] | 巡回 |  |  |  |  | V1201
(1ｼｰｽﾞﾝ)
(3回巡回)
[5 empty] | 0 省略 | 6 | 施設 |  |  | 施工 第0-0004号内訳表
|  | 仮設工 | [7 empty] | Y2000000292
式
|  |  | 交通管理工 | [6 empty] | Y3000003675
式
|  |  |  | 交通誘導警備員 | [5 empty] | Y4000026601
一式
[5 empty] | 交通誘導警備員B |  |  |  |  | SWB010212
[5 empty] | 0 省略 | 4 | 人日 |  |  | 施工 第0-0005号内訳表
直接工事費
共通仮設費（率分）
共通仮設費計
純工事費
現場管理費（率分）
現場管理費計
工事原価
工事原価計
一般管理費等
一般管理費等計
工事価格
消費税相当額
工事費

## 施工内訳表
消雪ﾊﾟｲﾌﾟ点検・調整(ﾉｽﾞﾙ調整)
(1ｼｰｽﾞﾝ) |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年09月20日適用
| V1001 |  |  |  | 施工 第0-0001号内訳表
1250 ｍ 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 1
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 1
人
0 省略
配管工 |  |  |  |  | RR0136 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
ライトバン運転費 |  |  |  |  | SA950 施工 第0-0002号内訳表
１５００㏄ |  | 日
0 省略
中小型ﾄﾗｯｸ(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ)[Gｴﾝｼﾞﾝ] |  |  |  |  | SK2021004
乗車定員6名 最大積載質量1250kg |  | 日
0 省略
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] |  |  |  |  | MMJ1510003
3kVA |  | 日
0 省略
ｶﾞｿﾘﾝ |  |  |  |  | TZJ6704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ | 3.8 | l
0 省略
雑品 |  |  |  |  | #01
％
0 省略
計 | 1,250 | ｍ
小計 | 1 | ｍ
07-実施-一般-8888-当初
ライトバン運転費
１５００㏄ |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年09月20日適用
| SA950 |  |  |  | 施工 第0-0002号内訳表
1 日 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
ｶﾞｿﾘﾝ |  |  |  |  | TZJ6704001 1
ﾚｷﾞｭﾗｰ | 9.700 | l
0 省略
小型自動車 |  |  |  |  | TM122 1
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500㏄A損料 |  | h
0 省略
小型自動車 |  |  |  |  | TM123 1
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500㏄B損料積雪地 |  | 供用日
0 省略
雑材料（まるめ） |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
小計 | 1 | 日
ライトバン運転時間（１日当たり） =3.6 ライトバン運転時間（１日当たり）
07-実施-一般-8888-当初
ﾎﾟﾝﾌﾟ及び電気設備点検
(1ｼｰｽﾞﾝ) |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年09月20日適用
| V1101 |  |  |  | 施工 第0-0003号内訳表
6 箇所 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 12
人
0 省略
電工 |  |  |  |  | RR0201 12
人
0 省略
配管工 |  |  |  |  | RR0136 12
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 12
人
0 省略
ライトバン運転費 |  |  |  |  | SA950 施工 第0-0002号内訳表
１５００㏄ |  | 日
0 省略
絶縁測定器損料 |  |  |  |  | #02
％
0 省略
雑損料 |  |  |  |  | #01
％
0 省略
計 | 6 | 箇所
小計 | 1 | 箇所
07-実施-一般-8888-当初
巡回
(1ｼｰｽﾞﾝ) |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年09月20日適用
(3回巡回) | V1201 |  |  |  | 施工 第0-0004号内訳表
1 施設 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 1
人
0 省略
運転手(一般) |  |  |  |  | RR0115 1
人
0 省略
ライトバン運転費 |  |  |  |  | SA950 施工 第0-0002号内訳表
１５００㏄ |  | 日
0 省略
消耗品 |  |  |  |  | #01
％
0 省略
全体割増 |  |  |  |  | +00
小計 | 1 | 施設
07-実施-一般-8888-当初
交通誘導警備員B
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 07年09月20日適用
| SWB010212 |  |  |  | 施工 第0-0005号内訳表
1 人日 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
交通誘導警備員B |  |  |  |  | RR0804 1
人
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | 人日
07-実施-一般-8888-当初