## 参考資料
参 考 資 料
「参考資料」とは、数量総括表、図面、仕様書、質問回答書以
外を指し、その「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見
積に資するための資料であり、見附市建設工事請負基準約款第１
条にいう設計図書ではない。
従って「参考資料」は委託契約上の拘束力を生じるものではな
い。

## 総括内訳書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
業務委託費
| 葛巻 終末処理場 |  |  | 式 | 1 |  |  | 業務委託費内訳書(1)
| 今町 終末処理場 |  |  | 式 | 1 |  |  | 業務委託費内訳書(2)
| 雨水ポンプ 設備 |  |  | 式 | 1 |  |  | 業務委託費内訳書(3)
| マンホール ポンプ設備 |  |  | 式 | 1 |  |  | 業務委託費内訳書(4)
| 雨水管渠 設備 |  |  | 式 | 1 |  |  | 業務委託費内訳書(5)
計
| 消費税等 相当額 | [6 empty] | 税 率 | 10 | ％
業務委託費計

## 内訳書 (1)
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
業務委託費
葛巻 終末処理場
直接業務費
|  |  | 保守点検業務費 （葛巻処理場） | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  |  | 運転操作 監視業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  |  | 汚泥処理施設 運転業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  |  | し尿処理施設 運転業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  |  | 雨水ポンプ 休日＆夜間運転費 | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  |  | 自家用電気工作物 保安業務 | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  |  | 事務業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り
直接 業務費計
|  | 直接経費 | 率計算分 | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  |  | 物品購入費 | 式 | 1 |  |  | 第１－１号 代価表
|  | 技術経費 |  | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  | 間接業務費 |  | 式 | 1 |  |  | 見積り
業務原価
|  | 諸経費 |  | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  | 外部発注費 | 委託料 | 式 | 1 |  |  | 第１－２号 代価表
|  |  | 修繕費 | 式 | 1 |  |  | ①修繕に関する業務仕様書
|  |  | 諸経費 | 式 | 1 |  |  | 見積り
計
| 業務価格 | [6 empty] | （万円止め）

## 内訳書 (2)
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
業務委託費
今町 終末処理場
直接業務費
|  |  | 保守点検業務費 （今町処理場） | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  |  | 運転操作 監視業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  |  | 汚泥処理施設 運転業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  |  | 水質試験業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  |  | 自家用電気工作物 保安業務 | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  |  | 事務業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り
直接 業務費計
|  | 直接経費 | 率計算分 | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  |  | 物品購入費 | 式 | 1 |  |  | 第２－１号 代価表
|  | 技術経費 |  | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  | 間接業務費 |  | 式 | 1 |  |  | 見積り
業務原価
|  | 諸経費 |  | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  | 外部発注費 | 委託料 | 式 | 1 |  |  | 第２－２号 代価表
|  |  | 修繕費 | 式 | 1 |  |  | ①修繕に関する業務仕様書
|  |  | 諸経費 | 式 | 1 |  |  | 見積り
計
| 業務価格 | [6 empty] | （万円止め）

## 内訳書 (3)
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
業務委託費
雨水ポンプ 設備
直接業務費 （葛巻ポンプ場）
|  |  | 保守点検業務費 （雨水ポンプ場） | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  |  | 雨水ポンプ 休日＆夜間運転費 | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  |  | 自家用電気工作物 保安業務 | 式 | 1 |  |  | 見積り
（小計）
直接業務費 （南本町ポンプ）
|  |  | 月次点検業務費 （ポンプ・電気設備） | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  |  | 月次点検業務費 （スクリーン） | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  |  | 月次点検業務費 （分水口） | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  |  | 年次点検業務費 （返送ポンプ） | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  |  | 雨天時対応業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  |  | 自家用電気工作物 保安業務 | 式 | 1 |  |  | 見積り
（小計）
直接業務費 （全 体）
|  |  | 事務業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り
（小計）
直接 業務費計
|  | 直接経費 | 率計算分 | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  |  | （積上げ） スクリーン点検 | 式 | 1 |  |  | 第３－１号 代価表
|  |  | （積上げ） 年次点検 | 式 | 1 |  |  | 第３－２号 代価表
|  |  | 物品購入費 | 式 | 1 |  |  | 第３－３号 代価表
|  | 技術経費 |  | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  | 間接業務費 |  | 式 | 1 |  |  | 見積り
業務原価
|  | 諸経費 |  | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  | 外部発注費 | 委託料 | 式 | 1 |  |  | 第３－4号 代価表
|  |  | 修繕費 | 式 | 1 |  |  | ①修繕に関する業務仕様書
|  |  | 諸経費 | 式 | 1 |  |  | 見積り
計
| 業務価格 | [6 empty] | （万円止め）

## 内訳書 (4)
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
業務委託費
マンホール ポンプ設備
直接 業務費
|  |  | 月次点検業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  |  | 年次点検業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  |  | 事務業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り
直接 業務費計
|  | 直接経費 | 率計算分 | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  |  | （積上げ） 月次点検 | 式 | 1 |  |  | 第４－１号 代価表
|  |  | （積上げ） 年次点検Ａ | 式 | 1 |  |  | 第４－２号 代価表
|  |  | （積上げ） 年次点検Ｂ | 式 | 1 |  |  | 第４－３号 代価表
|  |  | 通信料 | 式 | 1 |  |  | 見積り※点検・異常発生時の現場盤の状態確認をするための携帯電話通信料
|  |  | 物品購入費 | 式 | 1 |  |  | 第４－４号 代価表
|  | 技術経費 |  | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  | 間接 業務費 |  | 式 | 1 |  |  | 見積り
業務原価
|  | 諸経費 |  | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  | 外部発注費 | 修繕費 | 式 | 1 |  |  | ①修繕に関する業務仕様書
|  |  | 諸経費 | 式 | 1 |  |  | 見積り
計
| 業務価格 | [6 empty] | （万円止め）

## 内訳書 (5)
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
業務委託費
雨水管渠 設備
直接業務費 （元町ポンプ）
|  |  | 月次点検業務費 （ポンプ・電気設備） | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－１）
|  |  | 年次点検業務費 （ポンプ・電気設備） | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－３）
|  |  | 雨天時対応業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－６）
（小計）
直接業務費 （元町調整池ポンプ）
|  |  | 月次点検業務費 （ポンプ・電気設備） | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－１）
|  |  | 年次点検業務費 （ポンプ・電気設備） | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－５）
|  |  | 雨天時対応業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－６）
|  |  | 月次点検業務費 （オリフィス） | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－７）
（小計）
直接業務費 （堰上げゲート）
|  |  | 月次点検業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－１）
|  |  | 年次点検業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－３）
（小計）
直接業務費 （本町ゲート）
|  |  | 月次点検業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－２）
|  |  | 年次点検業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－４）
（小計）
直接業務費 （本所会館ポンプ）
|  |  | 月次点検業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－２）
|  |  | 年次点検業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－４）
（小計）
直接業務費 （千柳公園池ポンプ）
|  |  | 月次点検業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－１）
|  |  | 年次点検業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－５）
（小計）
直接業務費 （本町４丁目掻揚機）
|  |  | 月次点検業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－２）
|  |  | 年次点検業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－４）
（小計）
直接業務費 （産業団地池ポンプ）
|  |  | 月次点検業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－１）
|  |  | 年次点検業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－５）
（小計）
直接業務費 （市野坪町掻揚機）
|  |  | 月次点検業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－２）
|  |  | 年次点検業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－４）
（小計）
直接業務費 （美里町調整池ポンプ）
|  |  | 月次点検業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－１）
|  |  | 年次点検業務費 （ポンプ・電気設備） | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－３）
（小計）
直接業務費 （本所調整池ポンプ）
|  |  | 月次点検業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－１）
|  |  | 年次点検業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－３）
（小計）
直接業務費 （見附駅東口 貯留槽ポンプ）
|  |  | 月次点検業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－１）
|  |  | 年次点検業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－３）
（小計）
直接業務費 （新幸町ゲート）
|  |  | 月次点検業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－２）
|  |  | 年次点検業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り（５－４）
（小計）
直接業務費 （全 体）
|  |  | 事務業務費 | 式 | 1 |  |  | 見積り
（小計）
直接 業務費計
|  | 直接経費 | 率計算分 | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  |  | （積上げ） 交通整理員 | 式 | 1 |  |  | 第５－１号 代価表
|  |  | （積上げ） ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ損料 | 式 | 1 |  |  | 第５－２号 代価表
|  |  | 物品購入費 | 式 | 1 |  |  | 第５－３号 代価表
|  | 技術経費 |  | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  | 間接 業務費 |  | 式 | 1 |  |  | 見積り
業務原価
|  | 諸経費 |  | 式 | 1 |  |  | 見積り
|  | 外部発注費 | 修繕費 | 式 | 1 |  |  | ①修繕に関する業務仕様書
|  |  | 諸経費 | 式 | 1 |  |  | 見積り
計
| 業務価格 | [6 empty] | （万円止め）

## 代価表1-1号
種 目 | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【第１－１号】 | 物品購入費
次亜塩素酸 ナトリウム |  | ㎏ | 28080 |  |  | 見積り
高分子凝集剤 | 汚泥脱水機用 | ㎏ | 1680 |  |  | 見積り
軽油 | 動力燃料 | ㍑ | 600 |  |  | 県単P192
軽油 | 自家発電機燃料 | ㍑ | 60 |  |  | 県単P192
オイル |  | ㍑ | 300 |  |  | 見積り
記録紙・ 印字ヘッド | 中央監視システム | 式 | 1 |  |  | 見積り
（小計）
|  |  |  | 改 め |  | （千円止め）

## 代価表1-２号
種 目 | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【第１－２号】 | 委託料
冬囲い |  | 式 | 1 |  |  | 見積り
地下タンク検査 | 年１回 | 式 | 1 |  |  | 見積り
クレーン検査 | 年２回 | 式 | 1 |  |  | 見積り
樹木の剪定 | 年１回 | 式 | 1 |  |  | 見積り
空調設備点検 | 冷房時２回、暖房時２回 | 式 | 1 |  |  | 見積り
消防設備点検 | 外観機能１回、総合１回 | 式 | 1 |  |  | 見積り
スカム除去清掃 | １２箇所×年４回 | 式 | 1 |  |  | 見積り
水質・臭気検査 | 計量証明付き | 式 | 1 |  |  | 見積り
（小計）
|  |  |  | 改 め |  | （千円止め）

## 代価表2-1号
種 目 | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【第２－１号】 | 物品購入費
次亜塩素酸 ナトリウム |  | ㎏ | 54000 |  |  | 見積り
高分子凝集剤 | 汚泥脱水機用 | ㎏ | 3277 |  |  | 見積り
高分子凝集剤 | 反応タンク用 | ㎏ | 3750 |  |  | 見積り
消臭剤 | 汚泥貯留槽用 | ㎏ | 1800 |  |  | 見積り
消臭剤 | し渣ホッパ用 | ㎏ | 60 |  |  | 見積り
水質検査 試薬 |  | 式 | 1 |  |  | 見積り
水質検査 消耗品器具 |  | 式 | 1 |  |  | 見積り
Ａ重油 |  | ㍑ | 2300 |  |  | 県単P192
オイル |  | ㍑ | 230 |  |  | 見積り
散気筒 | 反応槽用 | 本 | 50 |  |  | 見積り
（小計）
|  |  |  | 改 め |  | （千円止め）

## 代価表2-2号
種 目 | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【第２－２号】 | 委託料
地下タンク検査 | 年１回 | 式 | 1 |  |  | 見積り
クレーン検査 | 年２回 | 式 | 1 |  |  | 見積り
受水槽検査 | 年１回 | 式 | 1 |  |  | 見積り
空調設備点検 | 冷房時２回、暖房時２回 | 式 | 1 |  |  | 見積り
消防設備点検 | 外観機能１回、総合１回 | 式 | 1 |  |  | 見積り
計装機器保守点検 |  | 式 | 1 |  |  | 見積り
監視装置保守点検 |  | 式 | 1 |  |  | 見積り
無停電電源装置点検 | 年１回 | 式 | 1 |  |  | 見積り
沈砂池清掃業務 | 年２回 | 式 | 1 |  |  | 見積り
水質・臭気検査 | 計量証明付き | 式 | 1 |  |  | 見積り
（小計）
|  |  |  | 改 め |  | （千円止め）

## 代価表3-1号
種 目 | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【第３－１号】 | 直接経費 スクリーン点検
し渣運搬撤去費 |  | 人
交通整理員 |  | 人
（小計）
[5 empty] | 改め |  | （千円止め）
|  | 【し渣運搬撤去人数＝ 人×12月＝ |  | 人】
|  | 【交通整理員人数＝ 人× 時間÷8時間＝ |  | 人】 | ※スクリーン点検 日、分水工点検 日

## 代価表3-2号
種 目 | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【第３－２号】 | 直接経費 年次点検
交通整理員 |  | 人
クレーン付 トラック損料 | 積載質量２ｔ、吊り能力２ｔ | 日 |  |  |  |  | 県土木部 建設機械損料表 0302-022
（小計）
[5 empty] | 改め |  | （千円止め）
|  | 【延べ業務人数＝ 人×1箇所÷ 箇所／日＝ |  | 人】

## 代価表3-３号
種 目 | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【第３－３号】 | 物品購入費
Ａ重油 | 動力燃料費 | ㍑ | 400 |  |  | 県単P192
軽油 | 自家発電機燃料 | ㍑ | 250 |  |  | 県単P192
タービンオイル | １８㍑入り | 缶 | 0.11 |  |  | 見積り
（小計）
|  |  |  | 改 め |  | （千円止め）

## 代価表3-4号
種 目 | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【第３－４号】 | 委託料
消防設備点検 | 総合１回 | 式 | 1 |  |  | 見積り
沈砂地清掃 | 年１回 | 式 | 1 |  |  | 見積り
双葉ポンプ場用地除草 | 年２回 | 式 | 1 |  |  | 見積り
（小計）
|  |  |  | 改 め |  | （千円止め）

## 代価表4-1号
種 目 | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【第４－１号】 | 直接経費 月次点検
交通整理員 |  | 人
（小計）
[5 empty] | 改め |  | （千円止め）
|  | 【延べ業務人数＝ 人× 4箇所÷ 箇所/日×12月＝ |  | 人】
|  | 【延べ業務人数＝ 人×21箇所÷ 箇所/日×12月＝ |  | 人】

## 代価表4-2号
種 目 | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【第４－２号】 | 直接経費 年次点検Ａ
交通整理員 |  | 人
クレーン付 トラック損料 | 積載質量２ｔ、吊り能力２ｔ | 日 |  |  |  |  | 県土木部 建設機械損料表 0302-022
（小計）
[5 empty] | 改め |  | （千円止め）
|  | 【延べ業務人数＝ 人×4箇所÷ 箇所／日＝ |  | 人】
|  | 【延べ業務人数＝ 人×21箇所÷ 箇所／日＝ |  | 人】
|  | 【延べﾄﾗｯｸ供用日数＝ 日×25箇所÷ 箇所／日＝ |  | 人】

## 代価表4-3号
種 目 | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【第４－３号】 | 直接経費 年次点検Ｂ
クレーン付 トラック損料 | 積載質量２ｔ、吊り能力２ｔ | 日 |  |  |  |  | 県土木部 建設機械損料表 0302-022
（小計）
[5 empty] | 改め |  | （千円止め）
|  | 【延べﾄﾗｯｸ供用日数＝ 日×34箇所÷ 箇所／日＝ |  | 日】

## 代価表4-4号
種 目 | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【第４－４号】 | 物品購入費
タービンオイル | １８㍑入り | 缶 | 6 |  |  | 見積り
（小計）
|  |  |  | 改 め |  | （千円止め）

## 代価表5-1号
種 目 | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【第５－１号】 | 直接経費 交通整理員
交通整理員 |  | 人
（小計）
|  |  |  | 改め |  | （千円止め）
対象施設：元町P、本町除塵機、市野坪除塵機、見附駅東口貯留槽P 計4箇所、 人配置、日当り作業箇所数 箇所／日
月次点検：（ 日+ 日+ 日+ 日）× 人×12月＝ 日・人
年次点検：（ 日+ 日+ 日+ 日）× 人＝ 日・人

## 代価表5-2号
種 目 | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【第５－２号】 | 直接経費 クレーン付トラック損料
クレーン付 トラック損料 | 積載質量２ｔ、吊り能力２ｔ | 日 |  |  |  | 県土木部 建設機械損料表 0302-022
（小計）
|  |  |  | 改め |  | （千円止め）
対象施設：元町P、本所会館P、千刈美調整池、里町調整池P、本所調整池P、見附駅東口貯留槽P 計6箇所、日当り作業箇所数 箇所／日
.

## 代価表5-3号
種 目 | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【第５－３号】 | 直接経費 タービンオイル
タービンオイル | １８㍑入り | 缶 | 4.17 |  |  | 見積り
（小計）
|  |  |  | 改め |  | （千円止め）
対象施設：元町P、元町調整池P，元町堰上げゲート、本所会館P、千刈調整池P、産業団地調整池P、美里町調整池P、本所調整池P、見附駅東口貯留槽P、新幸町ゲート 計11箇所
合計 75.0７L÷18L＝4.17缶