## 町内会配布用
| 融雪施設点検の項目表（配布用） |  | 組合名 | [6 empty] | 井戸番号
項 目 |  | 内 容 | 降雪期前点検 | 巡回点検 |  |  |  | 内 容
|  |  |  | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
ポンプ室 | 井戸蓋 | ガタツキ・劣化・腐食
| ピット | 路面との擦り付け｡クラック等の異常
| ピット内 | 排水状況・汚れ
| ピット内配管 | 計器類の不良・配管の漏れ
制御盤 | 水中モーターポンプ | 絶縁抵抗測定
| 漏電遮断機 | テストボタンで作動の有無確認
| 表示ランプ | 正常に点灯・消灯するか確認
| A.Vメーター | 正常に作動するか確認
| 切替スイッチ | 正常に作動するか、施錠設備に錆・不良の有無
| 制御盤内機器 | 各種リレーの不良、結束端子のゆるみ確認
| 制御盤BOX | 錆・腐食・施錠施設に不良の有無
検知器 | 降雪検知器 | 外観確認・動作確認
| 調節ボリューム | 設定値確認
| 電柱 | 電柱・腕金具・鉄板等の腐食や不良の有無
消雪パイプ | ノズル | 破損摩耗のチェック・目づまり・調整 | [5 empty] | 調整不能数 |  |  | 個※飛びすぎ、ネジ破損
[8 empty] | 散水不能数 |  |  | 個※全配管延長対象
| 連続不良区間① | 連続で最も長い散水不良区間を記載する | [5 empty] | ３個以上連続 |  |  | 箇所※位置図添付のこと
| 連続不良区間② | 連続で2番目に長い散水不良区間を記載する | [5 empty] | ２個×２箇所以上連続 |  |  | 箇所※位置図添付のこと
| ドレーン | 排水を行い異物の除去・破損摩耗のチェック | [5 empty] | ドレーン不良 |  |  | 箇所
| 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ | 破損摩耗・配管漏水・クラックのチェック | [5 empty] | 配管漏水 |  |  | 箇所
| 路面の汚れ | 路面上の砂礫･塵埃・泥の清掃
| 排水施設 | 側溝・排水管・枡の清掃
| 安全施設 | 作業時の安全を確認する。
太枠内：市役所記入欄（記入しないでください）
点検時期 |  |  | 点検実施日 |  |  |  |  | 評価区分 |  | 良否判定※自動判定 | 主な不良箇所
| １.消雪パイプの降雪期前点検時 | [6 empty] | 漏水
| ２.消雪パイプの降雪期間点検時（各月１回以上） | [6 empty] | ドレーン不良
| ３.電気契約期間終了時頃点検時 | [6 empty] | ノズル不良
総合判定
[8 empty] | ※評価区分はマニュアル参照 | 評価区分と良否判定の考え方 |  | 散水不良箇所
点検時期 １）消雪パイプの降雪期前点検時：電気契約開始時より２週間程度まで ２）消雪パイプの降雪期間点検時：月１回以上 ３）電気契約期間終了時頃点検時：消雪パイプの使用が終了する３月２０日頃 | [7 empty] | 評価・判定メモ | Ａ： | 〇（ほぼ100%消雪） | ①狭幅員、人家連担、跨線橋
[9 empty] | Ｂ： | 〇（80%以上消雪） | ②交差点・通学路・一定連続区間
[9 empty] | Ｃ： | △L（60%以上消雪） | ③急勾配、カーブ
この用紙は降雪前期点検の書類と一緒に1回目の提出する。 | [8 empty] | Ｄ： | △Ｈ（50%以上消雪） | ④平坦部、末端、点在
降雪期間点検は月１回以上行いその都度この用紙を作成する。 | [8 empty] | Ｅ： | ×（50%未満消雪） | ⑤特になし
電気契約期間終了点検の際にもこの用紙を作成し、降雪期間点検の際に作成した書類を併せて補助金申請の時に提出する。 | [9 empty] | ※シーズン中の通常の降雪状況で判定する
ノズル調整・散水不能、ドレーン不良、配管漏水は箇所数または延長を明記して提出すること。 | [9 empty] | 大雪時、小雪時は判定対象としない
施設に不備を認めた時は現況写真を提出し、市役所の指示を仰ぐこと。 | [7 empty] | 総合判定は漏水、ドレン不良、ノズル不良の総合的な判定として入れる。